附件1：

| 拟调研项目设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 需满足的需求 | 详细技术参数 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| 1 | X射线计算机体层摄像系统（CT） | 1 | 套 | 1、用于全身各部位的CT平扫、增强扫描及其他后处理，满足临床疾病诊断要求。 2、≥64排128层。 3、高分辨率断层扫描。 4、使用年限≥10年。 |  |  |  |  |  |
| 2 | X射线计算机体层摄像系统（CT） | 1 | 套 | 1、用于全身各部位的CT平扫、增强扫描及其他后处理，满足临床疾病诊断要求。 2、≥16排32层。 3、具备升降床功能。 4、使用年限≥10年。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.5T超导核磁共振 | 1 | 套 | 1、磁场强度：≥1.5T。 2、磁体孔径：≥60cm。 3、 具备体部成像、骨关节成像、神经系统成像、灌注成像、波谱成像、磁敏感成像、心血管成像、压缩感知技术等功能。 4、使用年限≥10年 |  |  |  |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |