附件1
新院区一期中央空调主机水管等货物采购清单明细

	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	空调水管
	无缝钢管DN150
	9.5
	米
	

	2
	空调水管
	无缝钢管DN300
	21.5
	米
	

	3
	空调水管保温
	KJH硅酸铝镁质保温材料DN150 40mm    DN300  50mm厚
	1.6
	立方米
	

	4
	保温胶水
	5Kg
	1
	桶
	

	5
	橡胶软接头
	DN150
	6
	个
	

	6
	闸阀
	DN150
	6
	个
	

	7
	闸阀
	DN300
	1
	个
	

	8
	空调主机能量计量仪
	DN150
	6
	个
	

	9
	温度计
	
	6
	个
	

	10
	压力表
	
	6
	个
	

	11
	法兰
	DN150
	18  
	付
	

	12
	法兰
	DN300
	1
	付
	

	13
	堵头
	DN300
	2
	个
	

	14
	弯头
	DN300
	4
	个
	

	15
	弯头
	DN150
	9
	个
	

	16
	槽钢
	10#
	3
	根
	

	17
	铝片保护
	0.5mm
	24
	㎡
	

	18
	铝皮钉
	
	2
	盒
	

	19
	木托抱卡
	DN150
	6
	个
	

	20
	木托抱卡
	DN300
	6
	个
	

	21
	氧气
	
	1
	瓶
	

	22
	乙炔
	
	1
	瓶
	

	23
	焊条
	
	2
	包
	

	24
	防锈漆
	
	2
	桶
	

	28
	合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


