## Sheet1
附件1
中医慢病健康管理中心建设项目设备调研清单
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 功用
1 | 中医四诊仪 | 2 | 集成舌象、面诊、脉象采集及标准化体质辨识问诊模块，实现望闻问切信息数字化采集存储；可对康复患者、慢病就诊人员开展中医体质、证候基线评估，保存舌象、脉象图文资料，便于干预前后对比随访；输出个体化中医调理建议，支持病案管理，可对接医院信息系统，服务于中医康复、治未病、中医慢病、门诊及教学科研工作。
2 | 体质辨识仪 | 2 | 依据《中医体质分类与判定》标准开展九种中医体质测评，通过标准化问卷采集信息，自动判别体质类型及兼夹体质，输出饮食、药膳、穴位、运动等个体化中医健康调理方案；建立患者电子档案，支持多次复测对比，适用于中医康复评估、治未病筛查、中医慢病及健康宣教工作。
3 | 动态血压仪 | 2 | 白天、夜间自动定时测量血压（白天一般 15‑30 分钟 1 次，夜间 30‑60 分钟 1 次），记录收缩压、舒张压、心率；完整记录昼夜血压波动。
4 | 血糖监测仪 | 2 | 用于住院、门诊患者快速指尖采血检测血糖；区分家用血糖仪，医用机型支持病历记录、数据导出、质控管理。
5 | 体脂秤 | 3 | 采用生物电阻抗检测技术，可检测体重、BMI、骨骼肌量、体脂率、内脏脂肪、身体水分及四肢节段肌肉脂肪分布；用于患者营养状态评估，筛查肌少症、肢体废用性肌萎缩，对比偏瘫患侧与健侧身体组分差异，为运动康复、营养干预提供客观依据；具备档案存储及多次复测对比功能。
6 | 心肺运动试验系统 | 1 | 通过功率自行车递增负荷运动，同步采集呼吸气体代谢、运动心电、血压、血氧等参数，检测最大摄氧量、无氧阈、代谢当量等指标，客观评估人体心肺储备及运动耐受能力；用于脑卒中、老年衰弱、心肺疾患康复患者入院风险筛查，划定安全康复运动强度，输出个体化运动处方；支持干预前后复测对比，报告可打印归档。
7 | 中医经络检测仪（便携式） | 1 | 通过采集人体十二正经原穴生物电信号，分析各经络能量虚实状态，对脏腑气血、体质偏颇做出倾向性提示；具备电子档案存储，支持中医康复干预前后复测对比，输出穴位保健、食疗养生等调理参考建议，服务康复科、治未病、慢病门诊筛查及健康宣教。
8 | 肺功能测试仪 | 1 | 可检测肺活量、用力肺活量、一秒用力呼气容积等常规肺功能指标；操作简便，适合老年、肢体功能障碍患者完成检测；自带数据存储、分析及报告打印功能；配备一次性无菌吹嘴，杜绝交叉感染，符合院感要求。
9 | 十二导心电图机 | 1 | 支持12导联同步采集，自动测量心电参数，机器自带预分析诊断；具备肌电、交流滤波，抗基线漂移，适配床旁危重患者检查；支持热敏打印报告，可存储、回放心电数据，具备 USB / 网口，可对接医院 HIS 系统；交直流两用，满足病房、门诊移动使用。
10 | 医用血氧饱和度仪 | 1 | 可无创实时监测血氧饱和度及脉率，低氧声光报警，抗运动干扰，适用于床旁、康复训练过程监护。
11 | 中频脉冲电治疗仪 | 1 | 具备多组中频治疗波形，可输出多种处方，适配镇痛、消炎、松解粘连、肌肉刺激等不同治疗；治疗强度可调，多路输出，可同时多位点治疗；具备输出过载保护，操作简单，安全性高；台式可移动，适合治疗室床旁使用。
12 | 超声波治疗仪 | 1 | 具备多模式输出、强度可调、安全保护功能，可消炎镇痛、促进软组织修复。
13 | 红外线治疗仪 | 2 | 红外热辐射输出，治疗功率可调；定时功能，具备过热断电保护、防烫伤安全防护；可调节照射角度与高度，移动立式机架；操作简便，维护方便，适合病房、治疗室床旁使用。
14 | 心肺呼吸训练器 | 1 | 可调节呼吸阻力，可视化计量训练强度，开展呼吸肌功能训练，增强肺通气，辅助排痰，降低肺部并发症。
15 | 中医理疗诊疗床（带枕洞） | 2 | 床体稳固承重，床面耐磨防水，便于清洁消毒；配备面部透气孔，方便俯卧位治疗使用；结构牢固，噪音小，适配治疗室固定使用。
16 | 人体成分分析仪 | 1 | 检测体重、BMI、体脂率、内脏脂肪等级、骨骼肌量、蛋白质、无机盐、细胞内外水分、基础代谢率。四肢、躯干分段测量，对比双侧肢体肌肉、脂肪差异，适配偏瘫、术后肢体萎缩评估。输出综合评估报告，支持多次检测结果对比，打印纸质报告。无电离辐射，检测快捷，适合门诊及住院患者筛查随访。
17 | 高清壁挂宣传显示屏 | 1 | 60英寸，支持视频、图片循环播放，U 盘便捷更新素材，定时开关机。