## Sheet1
附件3
中医优势专科能力提升项目设备调研清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 功用
1 | 全身应用型彩色超声诊断仪 | 1台 | 全身应用型彩色超声诊断仪：肌骨、腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它
2 | 艾灸排烟系统 | 10套 | 1、功能：针对疗灸特点，一床采用一臂，可360°旋转、任意调节方向，易拆卸、重组及清洗，进风口配艾灸油过滤器；2、关节在固定锁止后不会变形下垂；3、风机安装后运转噪音距离1M处需小于70dB；风机安装需附防震装置；4、风量＞2000m³/h。5、设置独立控制系统，任意一套损坏不能影响临床使用、单一节点故障不影响系统运行。6、采用耐高温的罩口。管道采用防火非易燃的管道，以防把艾绒、艾条吸力管道而造成火灾。7、贯彻稳定、安全、环保、节能、资源综合利用的概念、结构稳定，外表美观。
3 | 儿童学能提升干预训练系统 | 1套 | 面向 3‑16 岁儿童，集学习能力测评、多维度学能干预、档案管理于一体；内置标准化学能、注意力、执行功能评估量表，对儿童视知觉、听知觉、工作记忆、注意调控能力开展量化测评，输出个性化干预方案；采用游戏化自适应训练模式，改善儿童注意力涣散、视听整合不足、作业拖拉、听课理解欠佳等学习能力短板，适用于康复科儿童学习能力障碍门诊干预、康复随访评估。
4 | 医用空气消毒机 | 7台 | 用于治疗室、康复训练室、病房、候诊区空气院感防控；优先选【人机共存动态消毒】，可在患者、医护在场时 24h 运行。