## Sheet1
附件1
县域中医康复次中心建设项目设备调研清单
序号 | 名称 | 数量（台） | 主要作用
1 | 康复数字化管理系统 | 1 | 实现康复评估、方案制定、随访归档、数字化管理患者全周期康复诊疗。
2 | 上下肢主被动康复训练系统 | 1 | 设备提供3种基本训练模式，包括被动训练、主动训练、助力训练；支持上肢训练、下肢训练和上下肢联动训练； 提供10种预设训练程序，包含标准程序、等速程序、速度程序、协调能力程序、力量和耐力程序、游戏程序、对称性程序、骨科程序、心肺程序、弹簧程序；
3 | 冲击波治疗仪 | 1 | 深部精准疼痛管理：聚焦式冲击波技术通过其高强度、高能量的特性，能够深入到肌肉、骨骼等深层组织，产生微创伤效应，刺激组织修复和再生，从而有效缓解慢性疼痛；骨组织疾病：骨折延迟愈合、骨不连、成人股骨头坏死等。 慢性软组织：钙化性冈上肌腱炎、肱骨外上髁炎、足底筋膜炎、跟腱炎等。 其他：肌痉挛等。
4 | 痉挛肌低频治疗仪 | 2 | A 通道：刺激痉挛肌肌腱；B 通道：延迟几秒后刺激拮抗肌（对抗肌）肌腹利用神经交互抑制反射，让紧张痉挛的肌肉放松，同时锻炼对抗肌群肌力。适用情况：脑卒中偏瘫、脑外伤后肢体痉挛僵硬 脑瘫、脊髓损伤引起的痉挛瘫痪肌张力高、关节活动受限，预防肌肉萎缩、关节挛缩。
5 | 调制中频电疗仪 | 2 | 频率 1kHz‑100kHz，穿透力比低频好，皮肤刺痛感轻，主打镇痛、消肿、松解粘连、促进循环、防肌肉萎缩。中频主要适用颈肩腰腿痛、关节炎、腰肌劳损、肩周炎、软组织疼痛、术后酸痛、麻木；关节术后粘连、瘢痕硬结、肢体肿胀水肿；偏瘫 / 外伤后肌肉无力、预防肌肉萎缩（练肌力）周围神经损伤、手脚麻木，辅助改善循环。
6 | IVA—2视听整合持续 操作注意力测试系统 | 1 | 受试者在通过认证的专业医师的指导下进行测试，测试完毕，您将会得到一份极其详细的分析报告。它将准确告诉您：孩子的注意力水平、反应控制能力、抗干扰能力、长时间保持注意的能力、反应速度、是否有过多小动作等。它还会通过全球大数据分析后告诉您：这样的表现在这个年龄段是否正常。从而帮助您及临床医生科学和客观的辅助筛查孩子是否有注意力障碍及多动症(ADHD/ADD)。
7 | 四维颈腰椎牵引床 | 1 | 微电脑控制，平直、成角、左右旋转、左右摆四维牵引，有患者应急急退键、牵引力过载保护，可存储多套治疗方案，颈腰两用。
8 | 电针仪 | 10 | 多路独立输出通道：6 路输出，可同时治疗 6 组穴位；每一路强度单独可调；4 种标准波形；频率：2Hz～100Hz 大范围可调；输出强度连续微调，由弱到强；定时：0～60 分钟倒计时，时间到自动停机，避免超时治疗。
9 | 多光谱面部皮肤图像分析系统 | 1 | 采用多光谱分层成像技术，可采集表皮、真皮层皮肤影像，对黄褐斑、各类色素性皮肤病、痤疮、炎症性皮肤病、毛细血管扩张、光老化等皮肤问题开展临床影像评估。能够完成皮损定位、面积测算、严重程度分级评分，留存标准化前后对比影像资料；支持病例归档管理、疗效对照分析，可导出科研数据及报表，用于科室临床诊断、专病门诊随访、科研课题数据采集、学术研究资料留存，满足临床与科研双重使用需求。
10 | 诊疗床(含配套医用升降圆凳) | 6 | 用于门诊常规查体、火针、理疗、艾灸、中医外治等各类诊疗操作。床体可实现平卧、半卧位、俯卧位，配置俯卧呼吸孔，保障俯卧诊疗时呼吸通畅；床架承重稳固，床面饰面耐消毒液擦拭，方便院感消杀。配套医用升降圆凳可实现高度升降调节、360°旋转，静音脚轮便于移动，适配不同治疗体位，方便医护人员开展操作，满足日常临床诊疗使用。
11 | 心电监护仪 | 1 | 实时持续监测心电、呼吸、血氧、脉搏、血压、体温，异常声光报警并记录趋势，用于病房床旁生命体征动态观察与风险预警。
11 | 带柜实木治疗床(含配套凳子) | 68 | 实木框架，液压抬头，高密度回弹海绵 + 医用耐磨防水皮面；呼吸头洞，自带储物柜体，尺寸：长 190cm× 宽 70cm× 高 65cm